
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
подбора шнекового пресса для обезвоживания осадка очистных сооружений
	Предприятие:
	
	
	Дата: 
	Выберите дату	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Фамилия/должность
	
	
	
	

	Тел./факс
	
	
	E-mail:
	
	

	
	
	
	
	
	



Общая информация
	Этап запроса оборудования по обезвоживанию:
	☐  Предварительный запрос;                  ☐ Стадия проектирования
Другое: 

	Наименование и производительность очистных сооружений, м3/сутки:
	

	Вид осадка:
	☐ Сырой осадок первичных отстойников;
☐ Избыточный активный ил



Свойства исходного осадка (ила)
	Производительность по исходному осадку (илу):
	_________ м3/сутки, _________м3/час

	Информация об осадке (иле):
	- t, oC : 
- pH :
- Зольность, % :
- Влажность, % :

	Наличие сооружений по предварительной обработке осадков:
	☐ Уплотнители;
☐ Аэробный стабилизатор;
☐ Метантенк;
☐ Другое (пожалуйста, укажите):_______________________________________________


	Наличие сооружений для обезвоживания осадка:
	☐ Центрифуги;
☐ Фильтр-прессы;
☐ Иловые площадки;
☐ Другое (пожалуйста, укажите):_______________________________________________


	Характеристика имеющегося оборудования для обезвоживания осадка:

	Марка:
Производительность:
Размеры:
Количество:

	Как производится подача осадка на обезвоживание:
	Сколько раз в сутки: 
В каком количестве: 
Марка и количество насосов:

	Потребляемое количество раствора флокулянта:
	М3/сутки:
Тип, марка:
Рабочая концентрация раствора, %:



Требования к осадку на выходе
	Цель обезвоживания осадка (ила):
	Необходимая влажность обезвоженного осадка: 
Возможное кол-во СВ в фильтрате:  
Другое:



Вспомогательное оборудование
	Какое вспомогательное оборудование для узла обезвоживания Вы желаете включить в предложение:
	☐ Шнековый насос подачи осадка на обезвоживание;	
☐ Шнековый насос подачи полимера (флокулянта);
☐ Установка приготовления и дозирования полимера (флокулянта);
☐ Расходомер; 




Дополнительно
	Наличие здания или площадей для установки оборудования:
	

	Ваши предложения и пожелания: 
	

	Подпись
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