ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

подбора шнекового пресса для обезвоживания осадка очистных сооружений

| Предприятие: |  |  | Дата: | Выберите дату |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия/должность |  |  |  |  |  |
| Тел./факс |  |  | E-mail: |  |  |

Общая информация

| Этап запроса оборудования по обезвоживанию: | ☐ Предварительный запрос; ☐ Стадия проектирования Другое: |
| --- | --- |
| Наименование и производительность очистных сооружений, м3/сутки: |  |
| Вид осадка: | ☐ Сырой осадок первичных отстойников; ☐ Избыточный активный ил |

Свойства исходного осадка (ила)

| Производительность по исходному осадку (илу): | _________ м3/сутки, _________м3/час |
| --- | --- |
| Информация об осадке (иле): | - t, oC : - pH : - Зольность, % : - Влажность, % : |
| Наличие сооружений по предварительной обработке осадков: | ☐ Уплотнители; ☐ Аэробный стабилизатор; ☐ Метантенк; ☐ Другое (пожалуйста, укажите):_______________________________________________ |
| Наличие сооружений для обезвоживания осадка: | ☐ Центрифуги; ☐ Фильтр-прессы; ☐ Иловые площадки; ☐ Другое (пожалуйста, укажите):_______________________________________________ |
| Характеристика имеющегося оборудования для обезвоживания осадка: | Марка: Производительность: Размеры: Количество: |
| Как производится подача осадка на обезвоживание: | Сколько раз в сутки: В каком количестве: Марка и количество насосов: |
| Потребляемое количество раствора флокулянта: | М3/сутки: Тип, марка: Рабочая концентрация раствора, %: |

Требования к осадку на выходе

| Цель обезвоживания осадка (ила): | Необходимая влажность обезвоженного осадка: Возможное кол-во СВ в фильтрате: Другое: |
| --- | --- |

Вспомогательное оборудование

| Какое вспомогательное оборудование для узла обезвоживания Вы желаете включить в предложение: | ☐ Шнековый насос подачи осадка на обезвоживание; ☐ Шнековый насос подачи полимера (флокулянта); ☐ Установка приготовления и дозирования полимера (флокулянта); ☐ Расходомер; |
| --- | --- |

Дополнительно

| Наличие здания или площадей для установки оборудования: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ваши предложения и пожелания: |  |  |
| Подпись |  |  |