Опросный лист модули ультрафильтрации Liqui-Flux®

| * выделены поля, обязательные для заполнения | Дата Date: |  |
| --- | --- | --- |
| Организация*: Company: |  | Тел./факс*: Phone number/Fax Number: |  |
| Ф.И.О.*: Name: |  | E-Mail*: |  |
| Должность: Title: |  | Сайт организации*: Company Website: |  |
| Адрес*: Address: |  | Отрасль*: Market: |  |

| Исходная вода*: | Подземный источник, скважина | Вода поверхностного источника (река, озеро, резервуар) | Очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды после вторичных отстойников | Морская вода | Вода из бассейна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inlet Water: | Well water | River (lake, reservoir) water | Biologically treated municip. Waste water | Sea water | Swimming pool water |
| Применение системы: Application: |  |
| Способ добычи воды: Water intake: |  |
| Требуемый расход фильтрата, м3/час: Filtrate flow requiered, m3/h |  | Температура жидкости, оС: Fluid temperature, oC: |  |
| Количество исходной воды в сутки, м3/сут Influent flow, m3/day |  | pН жидкости на входе в модули ультрафильтраци: pH Inlet to Membrane modules: |  |

| Пожалуйста, укажите как можно больше компонентов Please give more information | Качество исходной воды Influent characteristics | Требования к очищенной воде Filtrate requirements |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества SS | мг/л mg/l |  |  |
| Мутность Turbidity | мг/л / ЕМФ mg/l, NTU |  |  |
| Цветность Color | Град. point |  |  |
| Общий органический углерод TOC | мг/л mg/l |  |  |
| БПК BOD | мг O2/л mg O2/l |  |  |
| ХПК COD | мг O2/л mg O2/l |  |  |
| Перманганатная окисляемость Oxiatibility | мг O2/л mg O2/l |  |  |
| Железо (Fe2+/ Fe3+) Iron (Fe2+/ Fe3+) | мг/л mg/l |  |  |
| Марганец Manganese | мг/л mg/l |  |  |
| Жесткость Hardness | мг/л mg/l |  |  |
| Гидрокарбонаты (HCO3-) Hydrocarbonates (HCO3-) | мг/л mg/l |  |  |
| Свободный хлор Free chlorine | мг/л mg/l |  |  |
| Хлориды Chloride | мг/л mg/l |  |  |
| Сульфаты Sulfate | мг/л mg/l |  |  |
| Прочие компоненты Other components |  |